|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 参数要求 |
| 配置要求 | 规格：100支（2.5ml/支）/盒 |
| 产品性能 | 1 | 性能与作用：用于口腔细菌的培养,通过分解培养基内糖分产酸,使试剂颜色变化,肉眼观察后对培养结果鉴定； |
| 2 | 成分：胰蛋白示、蔗糖、氯化钠、漠甲酚等； |
| 3 | 要求：为液体培养基，液体清亮，无沉淀物或絮状物；产品质保期为一年效期以上；产品内部包装需为铝箔密封包装；有明确的临床指南推荐； |
| 4 | 每人份带有无菌植绒取样签； |
| 5 | 适用于口腔内一般细菌的增菌培养。 |

龋态检测试剂----增菌培养基