## 现用骨科材料基本情况
现用骨科材料基本情况
序号 | 注册证名称 | 产品 通用名称 | 型号 | 规格 | 厂家
1 | 空心螺钉 | 空心螺钉-1 | HBKQ03 | φ3.5mm，钛合金 | 天津正天医疗器械有限公司
2 | 空心螺钉 | 空心螺钉-1 | HBKQ03 | φ4.0mm钛合金 | 天津正天医疗器械有限公司
3 | 空心螺钉 | 空心螺钉-5 | HBKQ03 | φ4.5mm，钛合金 | 天津正天医疗器械有限公司
4 | 空心螺钉 | 空心螺钉-6 | HBKQ03 | φ7.3mm，钛合金 | 天津正天医疗器械有限公司
5 | 金属接骨螺钉 | 对称螺纹螺钉-2 | HCZ04/HCZ02 | φ3.5×10-95mm，钛合金 | 天津正天医疗器械有限公司
6 | 金属接骨螺钉 | 对称螺纹螺钉-3 | HCZ04/HCZ02 | φ5×14-90mm，钛合金 | 天津正天医疗器械有限公司
7 | 金属接骨螺钉 | 对称螺纹螺钉-1 | HCZ04 | 螺钉直径：2.5/2.7mm，钛合金 | 天津正天医疗器械有限公司
8 | 锁定接骨板系统 | 肱骨远端外侧Ⅲ型锁定板 | YHP0101 | 14孔×208mm,3孔×65... | 天津正天医疗器械有限公司
9 | 锁定接骨板系统 | 手足部骨板Ⅱ型 | YSP0101 | 7孔×44mm,7孔×46mm... | 天津正天医疗器械有限公司
10 | 锁定接骨板系统 | 锁骨钩Ⅱ型锁定板 | YHP0101 | 4孔×70mm,5孔×85mm... | 天津正天医疗器械有限公司
11 | 锁定接骨板系统 | 肱骨近端Ⅴ型锁定板 | YHP0101 | 10孔×184mm,3孔×96... | 天津正天医疗器械有限公司
12 | 锁定加压骨接合固定系统 | 尺骨鹰嘴Ⅱ型锁定板 | YHC0101 | 4-14孔,Ti6Al7Nb | 天津正天医疗器械有限公司
13 | 金属直型接骨板 | 重建骨板 A-2 | ZSZ(Q)12 | 4-16孔(SD)，纯钛 | 天津正天医疗器械有限公司
14 | 锁定接骨板系统 | 锁骨中段锁定板 | YSC0101 | 10孔×116mm,12孔×1... | 天津正天医疗器械有限公司
15 | 锁定接骨板系统 | Ⅰ型锁定板 | ZHX0101 | 10孔×136mm,11孔×1... | 天津正天医疗器械有限公司
16 | 金属解剖型接骨板 | T型接骨板 A-1 | JPTZ(Q)09 | 10孔×56mm,3孔×40m... | 天津正天医疗器械有限公司
17 | 锁定加压骨接合固定系统 锁定骨板 | 股骨干骺Ⅲ型锁定板 | ZHX0101 | 12孔×229mm,13孔×2... | 天津正天医疗器械有限公司
18 | 金属解剖型接骨板 | T型接骨板(胫骨平台内侧) A | JPTZ(Q)01 | 10孔×171mm,10孔×2... | 天津正天医疗器械有限公司
19 | 锁定加压骨接合固定系统 锁定骨板 | 肱骨干骺端Ⅰ型锁定板 | ZHP0101,ZHX0101 | 10孔×138mm,10孔×2... | 天津正天医疗器械有限公司
20 | 锁定接骨板系统 | 锁定骨板(2) | ZHX0101 | 10孔×180mm,11孔×1... | 天津正天医疗器械有限公司
21 | 锁定接骨板系统 | 桡骨远端外侧Ⅰ型锁定板 | YHP0101 | 5孔×48mm,6孔×57mm... | 天津正天医疗器械有限公司
22 | 锁定接骨板系统 | 胫骨远端外侧Ⅱ型锁定板 | YHP0101 | 5孔×80mm,7孔×106m... | 天津正天医疗器械有限公司
23 | 金属解剖型接骨板 | 髁骨板(股骨近端) 左/右 A-2 | JPKZ(Q)16 | 10孔×233mm,12孔×2... | 天津正天医疗器械有限公司
24 | 金属解剖型接骨板 | 股骨髁支持骨板 左/右 A | JPLZ(Q)12 | 11孔×278mm,4孔×13... | 天津正天医疗器械有限公司
25 | 金属解剖型接骨板 | L型骨板 左/右 A | JPLZ(Q)08 | 7孔×109mm | 天津正天医疗器械有限公司
26 | 锁定接骨板系统 | 跟骨Ⅰ型锁定板 | YSP0101 | 14孔×60mm,14孔×70... | 天津正天医疗器械有限公司
27 | 锁定接骨板系统 | 腓骨远端锁定板Ⅰ型 | YHP0101 | 11孔×177mm,13孔×2... | 天津正天医疗器械有限公司
28 | 锁定接骨板系统 | 胫骨近端外侧Ⅳ型锁定板 | YHL0101 | 11孔×264mm 右,11孔... | 天津正天医疗器械有限公司
29 | 金属解剖型接骨板 | 髁骨板(胫骨远端外侧) 左/右 A-1 | JPKQ09 | 11孔×194mm,13孔×2... | 天津正天医疗器械有限公司
30 | 髋关节假体 | 股骨柄-1 | SQKA-Ⅱ | 10E#,11E#,12E#,... | 天津正天医疗器械有限公司
31 | 髋关节假体 | 股骨头(双极头)(钴铬钼+PE) | ST | φ39,φ41,φ43,φ45... | 天津正天医疗器械有限公司
32 | 髋关节假体 | 股骨柄 (SQKA-Ⅱ) | SQKA-Ⅱ | 10D#,1D#,2D#,3D... | 天津正天医疗器械有限公司
33 | 髋关节假体 | 股骨柄（灭菌）-35 | 160（均匀粗糙面） | 12mm,13mm,14mm | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司
34 | 髋关节假体 | 22球头（灭菌） | 22 | 0mm,3mm,6mm,9mm… | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司
35 | 髋关节假体 | 双极头（灭菌） | M | 38mm,40mm,42mm | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司
36 | 髋关节假体 | BE型股骨柄(灭菌) | BE | 10,11,12,13,14,... | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司
37 | 髋关节假体 | 全髋臼（灭菌）-5 | 56（均匀粗糙面） | 10-48,11-50,12-... | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司
38 | 髋关节假体 | 全髋臼（灭菌）-13 | 58（微槽面） | 10-48,11-50,12-... | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司
39 | 带锁髓内钉 | 股骨髓内钉-近端/顺行/灭菌(髓腔钉) | Ⅱ型标准伽玛(γ)型髓内钉 | Φ10×170×121°、空心... | 常州奥斯迈医疗器械有限公司
40 | 带锁髓内钉 | 髓内钉配件-螺旋刀片/灭菌(拉力螺钉) | Ⅱ型标准伽玛(γ)型髓内钉 | L=100,L=105,L=1... | 常州奥斯迈医疗器械有限公司
41 | 带锁髓内钉 | 髓内钉配件-锁定螺钉/非灭菌(HA5远端锁钉) | Ⅱ型标准伽玛(γ)型髓内钉 | L=28,L=30,L=32,... | 常州奥斯迈医疗器械有限公司
42 | 金属支持接骨板 | 金属支持接骨板(肋骨)(纯钛) | YCQ10 | 中号I,中号II,中号III,... | 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司
43 | 同种异体骨修复材料 | 同种异体骨修复材料-松质骨长条状-1 | 松质骨 | 长条状2.5ml | 北京科健生物技术有限公司
44 | 髌骨钢板 | 髌骨钢板-2 | 中,大,小 | / | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
45 | 金属股骨颈固定钉 | 中空钉-1 | GJYDⅦ | 3.5×20,3.5×25,3... | 天津市金兴达实业有限公司
46 | 锁定加压骨接合固定系统 | 锁定螺钉-3 | HCD0307 | φ5.0×14mm,φ5.0×... | 天津正天医疗器械有限公司
47 | 锁定加压骨接合固定系统 | 锁定螺钉-1 | HAD0307,HCD0307 | φ1.5×10mm,φ1.5×... | 天津正天医疗器械有限公司
48 | 锁定加压骨接合固定系统 | 锁定螺钉-1 | HAD0307,HCD0307 | φ1.5×10mm,φ1.5×... | 天津正天医疗器械有限公司
49 | 锁定加压骨接合固定系统 | 锁定螺钉-2 | HCD0307 | φ3.5×10mm,φ3.5×... | 天津正天医疗器械有限公司
50 | 锁定加压骨接合固定系统 | 胫骨远端内侧Ⅱ型锁定板 | YHP0101 | 10孔,12孔,14孔,16孔... | 天津正天医疗器械有限公司
51 | 锁定加压骨接合固定系统 | 股骨远端外侧Ⅱ型锁定板 | YHL0101 | 11孔×276mm,13孔×3... | 天津正天医疗器械有限公司
52 | 金属解剖型接骨板 | 髁骨板(腓骨远端前侧) 左/右 A-2 | JPKZ03 | 4孔×74mm,5孔×84mm... | 天津正天医疗器械有限公司
53 | 锁定接骨板系统 | 手足部骨板Ⅱ型 | YSP0101 | 7孔×44mm,7孔×46mm... | 天津正天医疗器械有限公司
54 | 金属交锁髓内钉 | 伽玛交锁髓内钉-2 | SDJDS02 | φ10×180mm,φ10×2... | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
55 | 金属交锁髓内钉 | 伽玛交锁髓内钉-拉力钉-4 | SDJDK02 | φ12×100mm,φ12×1... | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
56 | 金属交锁髓内钉 | 伽玛交锁髓内钉- 锁钉-2 | SDJDK02 | φ4.5×100mm,φ4.5.. | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
57 | 金属交锁髓内钉 | 胫骨交锁髓内钉-髓内钉-4 | SDJDK01 | φ12×160mm,φ12×1... | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
58 | 金属交锁髓内钉 | 胫骨交锁髓内钉-锁钉-2 | SDJDK01 | φ4.3×100mm,φ4.3... | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
59 | 金属交锁髓内钉 | 胫骨交锁髓内钉-锁钉-2 | SDJDK01 | φ5.0×100mm,φ5.0... | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
60 | 金属交锁髓内钉 | 股骨交锁髓内钉-髓内钉-4 | SDHXK02 | φ10×160mm,φ10×1... | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
61 | 金属交锁髓内钉 | 股骨交锁髓内钉-锁钉-2 | SDHXS02 | φ4.0×100mm,φ4.0... | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
62 | 带锁髓内钉 | 带锁髓内钉 主钉 股骨重建钉-1 | DDSⅥ 右,DDSⅥ 左 | φ10×300mm,φ10×3... | 天津正天医疗器械有限公司
63 | 带锁髓内钉 | 带锁髓内钉 锁钉-1 | SDⅩ | φ4.8×25mm,φ4.8×... | 天津正天医疗器械有限公司
64 | 带锁髓内钉 | 带锁髓内钉 主钉 股骨粗隆间钉-1 | DDSⅣ | φ10×180mm,φ10×2... | 天津正天医疗器械有限公司
65 | 金属接骨螺钉 | 皮质骨螺钉-1 | HAZ04 | φ1.5×10mm,φ1.5×... | 天津正天医疗器械有限公司
66 | 髋关节假体 | 球头(钴铬钼) | QT | φ24 - 0,φ24 - 3... | 天津正天医疗器械有限公司
67 | 加压和保护性接骨板 | 半管钢板 | ZSQ05 | 孔数：10孔,孔数：11孔,孔... | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
68 | 金属解剖型接骨板 | 手足部骨板(掌骨) A-2 | ZZ(Q)12 | 10孔×73mm,4孔×23m... | 天津正天医疗器械有限公司
69 | 金属解剖型接骨板 | T型骨板 A-3 | JPTZ(Q)04 | 7孔×53mm | 天津正天医疗器械有限公司
70 | 髋关节假体 | 28球头（灭菌） | 28 | 12mm,15mm,18mm,... | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司

## 报价单模板
序 号 | 医用耗材代码 | 注册证名称 | 产品 通用名称 | 型号 | 规格 | 商品代码 | 挂网 最低价 | 注册证号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 供货单价 | 金额 | 最小 供货包装 | 备注
备注：1、账期3个月； 2、该价格包含货物、劳务、材料、包装、安装调试、运输、装卸、仓储、维护、配送、伴随服务、退换货、培训、保险、税费及其他一切附加费用；