## Sheet1
武侯区人民医院4号楼装修翻新报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 预计工程量 | 综合单价 | 合价 | 主材品牌 | 备注
拆除部分
1 | 1-4楼墙面装饰及广告拆除 | 1、广告牌拆除 2、楼道标识标牌拆除 3、宣传栏拆除 | 项 | 1
2 | 1楼洗手台柜体拆除 | 1、洗手台柜体拆除 | 米 | 7
3 | 1-3楼原有彩钢拆除 | 1、1-3楼原泡沫彩钢隔墙拆除 | ㎡ | 86
4 | 室外板房拆除 | 1、室外净化板板房拆除 | ㎡ | 35
5 | 木门拆除+门洞扩大 | 1、拆除木门1套900*2050 2、门洞24墙体扩宽至1200 3、墙体找平及墙面乳胶漆修复修复 | 项 | 1
6 | 墙体开门洞2个 | 1、24墙体开门洞1200*2600 2、墙体找平及墙面乳胶漆修复修复 | 个 | 2
7 | 防盗门拆除 | 1、防盗门拆除 | 樘 | 2
8 | 墙纸拆除 | 1、墙面墙纸铲除 2、墙面乳胶漆基层铲除 | ㎡ | 90
9 | 移除树木1根 | 1、树高约10米，树径约50cm，数围140cm 2、拆除及清运 | 根 | 1
10 | 1楼铺面卷帘门拆除 | 1、6个铺面卷帘门拆除 | ㎡ | 58
装饰部分
11 | 1楼大厅新增房间 | 1、5cm平板岩棉洁净板 2、彩钢厚度426 3、50*50方钢框架，辅材等 | ㎡ | 273
12 | 1-2楼房间内新增隔断墙 | 1、5cm平板岩棉洁净板 2、彩钢厚度426 3、50*50方钢框架，辅材等 | ㎡ | 105
13 | 1楼大厅新增房间隔断 | 1、木质推拉隔断 2、材料以甲方认定为准 | ㎡ | 15
14 | 1楼大厅铝塑板吊顶 | 1、拆除原铝塑板 2、3mm铝塑板 3、专用胶水粘贴 4、刨角，加固综合 | ㎡ | 66
15 | 1楼大厅收费台改造 | 1、定制办公柜体（多层实木），台面石英石（光面），满足4人位工作需求及电脑放置，存取文件功能 2、10mm隔断玻璃距台面,250mm处到顶 3、进出防盗门一道 | 米 | 6.5
16 | 1楼采血窗口改造 | 1、定制办公柜体（多层实木），台面石英石（光明），满足4人位工作需求及电脑放置，存取文件功能 2、10mm隔断玻璃距台面,250mm处到顶 | 米 | 6
17 | 1楼走廊铝合金隔断 | 1、极窄折叠门，门宽2.1米，型材厚度≥1.4mm，地轨开槽暗装 | ㎡ | 7
18 | 1楼铺面玻璃隔断 | 1、10mm玻璃隔断 2、玻璃开窗洞6个 | ㎡ | 60
19 | 1楼铺面玻璃门 | 1、10mm双开玻璃门1.6*2.2 2、地弹簧、拉手、锁具、合页等五金件 | 道 | 2
20 | 1楼门洞钢平台搭设 | 1、拱形钢平台搭建 2、钢板加固 | ㎡ | 6
21 | 1楼门洞钢平台栏杆 | 1、不锈钢栏杆，50圆管扶手，38横管、25竖管 | 米 | 5
22 | 1楼室外地面找平 | 1、挖土方2m³ 2、布置8mm螺纹钢钢筋网，孔距200*200 2、10cm厚C30混凝土地坪 | ㎡ | 60
23 | 1楼无障碍坡道 | 1、地面砌砖抬高 2、水泥砂浆找平 | ㎡ | 9
24 | 1楼无障碍坡道栏杆 | 1、不锈钢栏杆，50圆管扶手，38横管、25竖管 | 米 | 6
25 | 2楼平台砂浆找平 | 1、水泥砂浆找平做斜坡 | ㎡ | 32
26 | 2楼平台防水改造 | 1、3mmSBS火烤卷材 2、表面砂浆保护层 | ㎡ | 50
27 | 1-3楼卫生间隔断修复 | 1、损坏隔断换新 2、损坏配件更换 3、恢复隔断正常功能 | 项 | 1
28 | 1-3楼卫生间做斜坡 | 1、斜面基础抬高 2、300*300防滑砖粘贴 | 个 | 6
29 | 1-4楼硅钙板吊顶 | 1、600*600硅钙板吊顶 2、32T型铝合金龙骨 3、38型主龙骨 | ㎡ | 76
30 | 1-4楼卫生间吊顶修复 | 1、300X600铝扣板 2、铝扣板实厚0.7mm 3、损坏龙骨更换 | ㎡ | 15
31 | 1-4楼墙顶面乳胶漆新做 | 1、铲除墙面480㎡ 2、界面剂1遍，石膏1遍，腻子2遍，乳胶漆2遍 | ㎡ | 480 |  |  |  | 品牌多乐士、立邦、华润净味乳胶漆
32 | 1-4楼墙顶面乳胶漆翻新 | 1、墙体修复损坏处，清理墙面灰尘及杂物 2、满刮腻子1遍，涂刷乳胶漆2遍 | ㎡ | 4564 |  |  |  | 品牌多乐士、立邦、华润净味乳胶漆
33 | 1-4楼楼道不锈钢栏杆修复 | 1、切除损坏栏杆 2、新增32不锈钢管补齐栏杆 3、对所有焊接点进行加固 4、栏杆整体抛光打磨 | 米 | 87
34 | 1-4楼瓷砖踢脚线更换 | 1、拆除损坏，松动踢脚线及基层 2、新做瓷砖踢脚线，颜色与原踢脚线一致 | 米 | 205
35 | 1-4楼木门、防盗门锁具更换 | 1、保护开启没有钥匙的房门 2、拆除原有门锁具 3、更换锁芯 4、更换后锁具钥匙保留在门锁上 | 个 | 71
36 | 4楼楼梯间及房间墙面防水 | 1、墙面乳胶漆铲除干净 2、墙体抹灰层铲除至红砖面 3、墙面满做涤纶防水一遍 4、水泥砂浆层抹灰找平 5、待抹灰层干透后界面剂1遍，石膏1遍，腻子2遍，打磨后乳胶漆2遍 6、钢管架、脚手架综合 | ㎡ | 184
37 | 4楼露台杂草修整 | 1、杂草修整 2、垃圾清运处园区 | 项 | 1
38 | 4楼露台顶面玻璃清洗 | 1、清理玻璃顶面杂物 2、清洗玻璃表面 | ㎡ | 94
39 | 4楼露台顶面玻璃打胶 | 1、拆除玻璃缝隙原有玻璃胶 2、透明结构胶填缝 | ㎡ | 94 |  |  |  | 品牌硅宝、雨虹、立邦
40 | 实木门 | 1、900*2050免漆实木门 2、颜色与原有木门一致 | 樘 | 16
41 | 铝合金推拉窗 | 1、5cm铝合金窗 2、尺寸1.2*1.2 | 道 | 2
42 | 塑钢门 | 1、新增塑钢门 | 樘 | 1
安装部分
43 | 1-4楼电路排查 | 1、检查所有电路及配电箱通电及安全状况 2、排除存在的隐患 3、修复存在损坏部位 | 项 | 1
44 | 1楼配电室电缆一根 | 1、YJV-4*50+1*25国标铜芯电缆 2、DT-50铜鼻10个 3、套管及安装 | 米 | 26
45 | 1楼配电柜安装 | 1、1000*600*400成套高压配电柜、智能电表一个、125A/3P一个、C40/2P两个 2、配电柜、电缆头制作安装, | 套 | 1
46 | 1楼大厅空调电路改造 | 1、中央空调预留4平方电线 2、普通空调插座4平米电线 2、20PVC线管 | 米 | 420 |  |  |  | 品牌特变电缆/塔牌电缆/川缆电缆
47 | 1-4楼新增插座改造 | 1、普通插座2.5平米电线 2、20PVC线管 | 米 | 350 |  |  |  | 品牌特变电缆/塔牌电缆/川缆电缆
48 | 1楼弱电改造 | 1、超六类网线 2、20PVC线管 | 米 | 246 |  |  |  | 品牌特变电缆/塔牌电缆/川缆电缆
49 | 新增配电箱 | 1、墙体开洞 2、预埋配电箱 3、墙体修复 | 个 | 1
50 | 600*600灯具更换 | 1、拆除原有灯具 2、更换600*600扣板灯58瓦 | 个 | 109 |  |  |  | 品牌飞利浦、雷士、佛山照明
51 | 300X1200灯具更换 | 1、拆除原有灯具 2、更换300*1200明装条形灯58瓦 | 个 | 120 |  |  |  | 品牌飞利浦、雷士、佛山照明
52 | 200X200圆柱灯更换 | 1、拆除原有灯具 2、200*200圆柱灯更换 | 个 | 10 |  |  |  | 品牌飞利浦、雷士、佛山照明
53 | 300X300灯具更换 | 1、拆除原有灯具 2、300*300扣板灯更换 | 个 | 1 |  |  |  | 品牌飞利浦、雷士、佛山照明
54 | 安全出口灯具更换 | 1、拆除原有灯具 2、安全指示灯更换 | 个 | 14
55 | 2-3楼房间安装洗手盆 | 1、洗手盆带柱 2、配套龙头，下水 3、配套明装进排水 4、管道走外墙分布 5、脚手架，高空作业车综合考虑 | 套 | 42
56 | 4楼露台洗手台修复 | 1、拆除原有台盆，龙头，下水 2、新做台上陶瓷盆，龙头，下水 | 项 | 1
57 | 卫生间蹲便改儿童马桶 | 1、拆除原有蹲便器 2、地面找平 3、安装儿童马桶 | 个 | 6
58 | 卫生间小便池感应器更换 | 1、拆除原有感应器 2、安装新感应器及管道 3、损坏瓷砖墙体修复 | 个 | 17
59 | 卫生间洗手台感应器带龙头 | 1、拆除原有龙头 2、安装新感应器及水龙头 | 套 | 3
60 | 卫生间蹲便感应器换脚踏冲水 | 1、拆除感应器及蹲便器墙地砖 2、水路改造、安装脚踏冲水阀 3、恢复墙卫生间防水及损坏墙地砖 | 套 | 12
61 | 管道疏通 | 1、卫生间管道检查及清理 2、疏通堵塞的管道 | 项 | 1
其他
62 | 室内物品移位及搬运 | 1、室内家具，设备，物品等保护 2、影响装修的物品，家具等搬运 | 项 | 1
63 | 开荒及精保洁 | 1、开荒及完工保洁 | ㎡ | 2631
64 | 建渣清运 | 1、清运产生的墙皮，损坏的门窗，拆除的墙地面建渣及其他无用杂物 | m³ | 24
65 | 开孔 | 1、墙体及楼板开孔约65个 2、孔径大小在具体施工确定 | 个 | 70
66 | 智能电表安装 | 1、30倍互感电表，含电表箱暗埋，进出线开槽，接线 | 套 | 6
合计 | [5 empty] | 0
税金（ %）及管理费（ %） | [5 empty] | 0
总计 | [5 empty] | 0