该项目遴选出3家代理机构签订服务协议，服务期3年。。

请将比选文件的Word版本，以及盖章后扫描的PDF文件在规定的时间内发送到指定邮箱；发送邮件时，邮件主题：XX公司+医院采购货物、工程及服务项目的采购代理机构项目。请在正文部分添加公司名称，授权代表姓名，联系方式。

在发送电子版时，注意将报价表的价格抹去，即只保留除价格外的所有要素。

附件1：综合评分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **评分标准** |
| 1 | 业绩  （38分） | 1、比选申请人自2021年1月1日以来代理过卫生系统相关的政府采购项目，每具有一个得2分；本项最高可得20分。（提供网站发布的中标/成交结果公告截图加盖比选申请人公章，业绩汇总表见附件3）  2、比选申请人自2021年1月1日以来代理过卫生系统相关的政府采购项目中具有进口产品采购项目的1个得3分，最多得18分。（提供项目核准采购进口产品的证明材料及网站发布的中标/成交结果公告截图加盖比选申请人公章） |
| 2 | 履约能力（27分） | 1. 比选申请人具有独立开标室2个及以上的得3 分;   2、比选申请人具有独立非电子评标室2个及以上的得3 分;  3、比选申请人具有独立电子评标室2个及以上的得4 分;  注：1-3项提供办公场所平面图及比选申请人开、评标室房间图片，加盖比选申请人公章  4、比选申请人配备项目负责人1名，具有四川省财政厅评审专家资格的得3分，同时具有高级及以上职称的加2分，本项最多得5分。（提供人员信息及证书复印件盖比选申请人公章）  5、专职人员：比选申请人针对本项目配置的其他服务人员具有招标代理服务经验连续3年及以上的1个得3分，3年以下的1个得1.5分，本项最多得12分。（提供人员信息及从事招标代理服务工作时的社保证明复印件盖比选申请人公章） |
| 3 | 管理制度  （10分） | 比选申请人提供的管理制度，包含：①内部管理制度;②质量控制制度;③保密制度;④档案管理制度；对制度的全面性可行性进行评比：优得8-10分，良好得5-7分，一般得2-4分，较差得1分，差或未提供方案的不得分。 |
| 4 | 服务方案（25分） | 比选申请人提供招标代理方案，包含：①采购代理工作流程;②采购代理各岗位工作任务分工及职责;③服务质量保障措施;④采购人业务知识培训;⑤服务响应的时效性；⑥协助采购人答复供应商质疑等内容），对方案的合理性、针对性进行评比：优得21-25分，良好得16-20分，一般得11-15分，较差得7-10分，差或未提供方案的不得分。 |

**附件2**：

法定代表人身份授权书

成都市武侯区人民医院、妇幼保健院（采购单位名称）：

   本授权声明：XX有限公司（投标人名称）XX、XX（法定代表人姓名、职务）授权 XX、XX（被授权人姓名、职务）为我方 “XX”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关调研、投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权人及被授权人身份证：

|  |  |
| --- | --- |
| 法人身份证正面 | 法人身份证反面 |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证反面 |

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

投标人名称：XX有限公司（加盖公章）

日期：2024年XX月XX日

**附件3**：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户情况表 | | | | | | |
| 省级单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 供货期限 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 市级单位用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：1、**招标文件中应附相关佐证资料否则不能加分**

法定代表人或授权代表签字（盖章）：

日期:

**附件4：报价格式自拟。**报价须另外再单独密封一份，即标书内一份，单独密封一份**(单独密封，除标书里面一份，另需再单独密封一份，注意在发电子版时，将价格删去）**

**附件5：**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、 严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购服务名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份由医院保存）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）

**附件6：**

承诺函

致：成都市武侯区人民医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的参选活动，现承诺我公司：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）我方承诺，我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

（八）我方承诺，截止至参选截止时间前一个工作日，未在“信用中国”网站等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。在领取成交通知书时，提供通过“信用中国”网站等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。三年内不再参加成都市武侯区人民医院的各类采购活动。

参选供应商名称：（盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章)：

参选日期: